Тема 4: Закупка и инвентарный учет

| Основная цель | Предоставить общие сведения об инвентарном учете и проведении закупок. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 65 минут: 55 минут для презентации 10 минут для практического занятия |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - описать шаги внедрения программы инвентарного учета; - перечислить факторы, которые необходимо учитывать при приобретении материалов; - разработать план отслеживания для системы инвентарного учета; - обсудить важность документации в отношении закупок и инвентарного учета. |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Какое из следующих положений относится к правилам системы закупки и инвентарного учета: - помещайте последние поставки реагентов ближе к краю полок, так, чтобы самые свежие реагенты определенно использовались первыми - в случае если потребуется повторный анализ, должно быть возможным отследить связь использованных материалов с конкретным пациентом - поскольку каждый в лаборатории отвечает за наличие материалов, нет необходимости назначать одного ответственного за инвентарный учет - компьютерные методы инвентарного учета всегда лучше, чем бумажная система - При планировании закупок, если есть надежные данные, лучше определять количество, исходя из заболеваемости, чем исходя из потребления, потому что: - определение количества, исходя из заболеваемости, является очень точным методом - реагенты могут быть заказаны партиями - этот метод дает более точную оценку потребующихся расходных материалов и реагентов - его выполнение дешевле - Назовите три важных фактора, которые необходимо учитывать при закупке материалов. (Ответы: см. перечень в разделе «Содержание 4-2») |
| Обзор темы 4 (предлагаемый) | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 4, слайды 1–4 Практическое занятие 4-1 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения о закупке и инвентарном учете | Содержание 4-1 | Презентация 4, слайды 5–7 |
| 3 | 5 мин | Закупка | Содержание 4-2 | Презентация 4, слайды 8–9 |
| 4 | 5 мин | Внедрение программы инвентарного учета | Содержание 4-3 | Презентация 4, слайды 10–12 |
| 5 | 10 мин | Определение количества | Содержание 4-4 | Презентация 4, слайды 13–17 |
| 6 | 5 мин | Формы и журналы | Содержание 4-5 Приложение 4-A Приложение 4-Б | Презентация 4, слайды 18–19 Дополнительные слайды 3, 4 |
| 7 | 10 мин | Получение и хранение материалов | Содержание 4-6 | Презентация 4, слайды 20–24 |
| 8 | 5 мин | Отслеживание материалов, имеющихся в наличии | Содержание 4-7 Приложение 4-В | Презентация 4, слайды 25–26 Дополнительный слайд 5 |
| 9 | 5 мин | Выводы | Содержание 4 -8 | Презентация 4, слайды 27–29 |
| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |  |  |
| Анализ: Какие будут последствия, если программа инвентарного учета отсутствует |  |  |  | Презентация 4, Дополнительные слайды 1–2 |
| Пример журнала инвентарной описи Пример формы заявки на материалы |  |  |  | Презентация 4, Дополнительные слайды 3–4 |
| Программное обеспечение по инвентарному учету |  |  |  | Презентация 4, Дополнительный слайд 5 |
| Пример требований при приобретении бокса биологической безопасности класса 2 |  |  |  |  |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости