Часть 7: Контроль процессов – контроль качества количественных исследования

| Основная цель | Эта часть курса объясняет, как применять методы контроля качества и как организовать программу контроля качества для количественных лабораторных исследований. |
| --- | --- |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: различать точность и воспроизводимость; выбрать контрольные материалы для конкретных методов исследования; установить доверительный интервал значений контроля для метода, в котором используется только один контроль; объяснить применение карт Леви-Дженнингса; привести два примера нарушений правил, используя систему правил Вестгарда; объяснить, как решить проблему результатов «вне контроля». |
| Разделы | 7-1 Общие сведения о контроле качества количественных исследований 7-2 Контрольные материалы 7-3 Установление интервала значений контрольного материала 7-4 Графическое представление контрольных интервалов 7-5 Интерпретация результатов контроля качества 7-6 Использование результатов контроля качества 7-7 Выводы |
| Доступные ресурсы | Приложение 7-А Практическое упражнение 7-1 Практическое упражнение 7-2 Контрольные вопросы |