Часть 8: Контроль процессов – контроль качества качественных и полуколичественных исследований

| Основная цель | Предоставить информацию о том, как проводить контроль качества в качественных и полуколичественных лабораторных исследованиях. |
| --- | --- |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: различить встроенные и традиционные контроли; объяснить, как приготовить и поддерживать контрольные культуры (стоки) для использования в бактериологическом контроле качества; обсудить применение процедур по контролю качества красителей, используемых в микроскопических исследованиях; описать методы проверки характеристик микробиологических сред. |
| Разделы | 8-1 Общие сведения 8-2 Материалы контроля качества 8-3 Контроль качества красителей 8-4 Контроль качества микробиологических сред 8-5 Выводы |
| Доступные ресурсы | Практическое занятие 8-1 Практическое занятие 8-2 Контрольные вопросы |