Тема 9: Оценка – аудиты

| Основная цель | Ознакомить участников с оценкой лабораторий и внутренними и внешними аудитами. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 60 минут: 50 минут для презентации 10 минут для практического занятия |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: разработать процесс для подготовки сотрудников своей лаборатории к внешнему аудиту; запланировать программу внутренних аудитов и управлять этой программой; обсудить, как использовать результаты аудита; аргументировать важность проведения корректирующих действий. |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: При проведении внешней оценки аудиторы будут: оценивать только процессы, относящиеся к этапу проведения анализа сравнивать работу в лаборатории с установленными стандартами держать результаты аудита в секрете до тех пор, пока отчет не будет представлен в соответствующее ведомство охраны здоровья населения всегда проверять все лабораторные процессы и процедуры Что из нижеперечисленного является ВЕРНЫМ в отношении внутренних аудитов? они не требуются для лабораторий, желающих получить аккредитацию ИСО они предоставляют информацию для выявления потребностей в обучении они гарантируют, что система управления качеством работает правильно они проводятся группами или агентствами извне лаборатории Сотрудник, ответственный за организацию и управление программой внутренних аудитов, это: руководитель лаборатории министр здравоохранения менеджер по качеству координатор повышения квалификации |
| Обзор темы 9 | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 9, слайды 1–3 Практическое занятие 9-1 |
| 2 | 10 мин | Общие сведения об оценке | Содержание 9-1 | Презентация 9, слайды 4–11 |
| 3 | 5 мин | Внешние аудиты | Содержание 9-2 | Презентация 9, слайды 12–14 |
| 4 | 5 мин | Внутренние аудиты | Содержание 9-3 | Презентация 9, слайды 15–18 |
| 5 | 10 мин | Программа внутренних аудитов | Содержание 9-4 | Презентация 9, слайды 19–25 |
| 6 | 10 мин | Действия по результатам аудита | Содержание 9-5 Приложение 9-А | Презентация 9, слайды 26–32 |
| 7 | 5 мин | Выводы | Содержание 9-6 | Презентация 9, слайды 33–35 |

Дополнительные материалы на компактном диске

Метод оценки лабораторий для использования в микробиологических лабораториях: инструкции и примеры в формате Excel.

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости