Тема 10: Контрольные вопросы

- Все нижеперечисленные – это методы ВОК, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

  - проверка компетентности

  - оценка на месте внешней организацией

  - контроль качества в количественных исследованиях

  - перепроверка или повторное исследование проб, обмененных между лабораториями

- Ваша лаборатория получила от организатора ВОК неокрашенный мазок крови с заданием проверить его на возбудители малярии. Что из нижеперечисленного вы бы сделали, чтобы обеспечить правильный результат?

  - окрасить мазок свежими реагентами и дать руководителю на анализ

  - окрасить мазок свежими реагентами и попросить просмотреть мазок всех сотрудников, кто делает анализы на малярию, а потом сравнить результаты

  - окрасить и проанализировать мазок силами лучших сотрудников, а затем позвонить в соседнюю лабораторию, чтобы подтвердить результаты

  - провести анализ мазка так же, как в лаборатории проводятся обычные анализы проб пациентов

- ВОК является важным компонентом системы управления качеством, потому что она:

  - гарантирует то, что повседневные анализы проб пациентов будут правильные

  - всегда проверяет три этапа технологической цепочки: до, во время и после проведения исследования

  - обеспечивает клиентов информацией о качестве анализа, проведенного для конкретной пробы ВОК

  - является объективным способом для оценки качества исследований в лаборатории