Приложение 14-A: Форма управления нештатными ситуациями (пример)

Отдел лабораторной медицины и патологии                                                                   [Название Отдела]

Форма управления нештатными ситуациями в лаборатории                                       Лабораторное руководство по качеству

Действительна  с: дд/мм/гг                                                                                                       [Номер документа]

[Номер версии]

База данных ОМ №__________________

Шаг А: Заполните все пункты:                  ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО

Место происшествия: Больница   Лаб.   Другое:__________  Время происшествия (часы):______  Дата  происшествия (дд/мм/гг)_________

Отчет был инициирован: ___________  Отдел лаб. (инициирующий этот отчет):__________________________ Дата отчета: _____________

Проблема выявлена: (Обведите) ЛАБ   МЕД.СЕСТРА   ВРАЧ   Другое: ________________ Место нахождения пациента_________________

(если применимо)

Шаг Б: Отметьте проблему и приложите, если требуется, относящуюся к делу информацию (например, копию направления, отчета)

| Преаналитический этап (до исследования) – обведите ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПОДР) или ЛАБ, если применимо | Аналитический этап (исследование) | Постаналитический этап – после исследования | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба неправильно маркирована или не маркирована в ПОДР/ЛАБ (компьютерный код: ) Пробы перепутаны, ошибка при взятии аликвоты или при ее маркировке (компьютерный код: ) Неправильный тип пробирки или контейнера (компьютерный код : ) Задержка доставки в лабораторию (например, курьерской службой) Анализ не указан в запросе, запрошен неправильный анализ (компьютерный код: ) Отсутствует запрос на исследование в ПОДР/ЛАБ (компьютерный код: ) Проба потеряна (компьютерный код: ) Проба неправильно обработана или исследована (компьютерный код: ) Неправильная регистрация | Расхождение результатов, потребовавшее расследования Задержка анализа или результата (компьютерный код: ) Незавершенная серия анализов (обведите одно) проблема с РЕАГЕНТАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕТОДОМ Неприемлемая серия анализов (неудовлетворительный контроль качества) | Важные результаты не сообщены по телефону тогда, когда требовалось Отчет с результатами послан по неправильному адресу/врачу (например, копия лечащему врачу, запросившему врачу, проблемы с факсом) Исправленные отчеты Потребовался исправленный отчет (заполните ниже раздел исправленных отчетов) Классификация исправленных отчетов (обведите один): А – Ошибочный отчет – был выдан из лаборатории Б – Ошибочный отчет – исправлен до того, как был выдан (ситуация на грани ошибки) В – Незначительная проблема отчета – например, пересмотренный формат | Проблема с информационной системой (ИС) или с лабораторной ИС (ЛИС) Оборудование Закупки Получение/Доставка Поставщик Удаление отходов Условия окружающей среды, хозяйство Жалобы – запишите имя, № телефона и жалобу для дальнейшего рассмотрения, см. шаг В. Травма пациента, происшествие |

Шаг В. Немедленные действия (опишите, что случилось и что было сделано) Фамилия сотрудника, который провел немедленные действия ………………………………………… (Расследование на обратной стороне)

Шаг Г. Расследование и комментарии руководителя (по выбору); (Как это произошло? Почему это произошло? Если применимо, то какие изменения были сделаны для того, чтобы предотвратить повторение? Примечание: Все вовлеченные сотрудники должны ознакомиться и расписаться). Фамилия руководителя…………………………………………………...Дата:………………………... Сотрудник лаборатории ознакомился (подпись):……………………………Дата:……………………..…

Приложение 14-Б: Форма возможностей для улучшения (пример)

# Text boxes

Ответственный за действия: ___________________инициалы

Дата начала                             _________

Ожидаемая дата окончания: _________

Г.    Инициировано: _______________________           Дата: _________

См. Условия и определения для завершения процедуры

А.    Цель

Исправление несоответствия* (            Предотвращение несоответствия* (

Дополнения в процедуры качества (

Изменения в протоколе или исправление (

Жалоба клиента (                            Другое___________________________

*Примечание: Если эта ВДУ рассматривает несоответствия, то она должна сопровождаться планом по качеству SQF007

Б.  Краткое описание: (приложите дополнительный лист или используйте другую сторону при необходимости)

В. План действий:

Действия: (приложите дополнительный лист или используйте другую сторону при необходимости)

Примечание: ВДУ может быть инициирована  любым сотрудником СМРТ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

Ответственный ______________________________ инициалы

Дата решения _____________

Е:          Последующие мероприятия и проверка: комментарии, подпись и дата

(приложите дополнительный лист или используйте другую сторону)

Д.   Результаты ВДУ: отметьте то, что подходит, и поставьте инициалы

Улучшение инициировано:                     (

Требуются дополнительные действия:   (

Описание