Тема 14: Управление нештатными ситуациями

| Основная цель | Ознакомить участников с обоснованием и процессом разработки программы управления нештатными ситуациями. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 60 минут: 40 минут для презентации 20 минут для практических занятий (2) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - дать определение термину «нештатная ситуация»; - описать основные подходы к отслеживанию качества; - различить предупреждающие, немедленные и корректирующие действия; - описать взаимосвязь между предупреждающими действиями и методами управления рисками; - дать определение и описать анализ корневых причин. |
| - Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - В контексте управления качеством нештатная ситуация это: - каждый процесс, в который вовлечена лаборатория - каждое негативное событие, которое может привести к лабораторной ошибке - каждое позитивное событие, которое ведет к улучшениям в лаборатории - проблемы в процессе анализа - В рамках управления нештатными ситуациями самый эффективный метод расследования это: - анализ всех результатов контроля качества - опрос всех клиентов лаборатории - оценка работы сотрудников - анализ корневых причин - Перечислите три процесса, используемых для выявления нештатных ситуаций и реагирования на них Для ответов обратитесь к разделам 14-3 и 14-4 Содержания - ______________________________________ - ______________________________________ - ______________________________________ |
| Обзор темы 14 (предлагаемый) | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 14, слайды 1–4 Практическое занятие 14-1 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения об управлении нештатными ситуациями | Содержание 14-1 | Презентация 14, слайды 5–7 |
| 3 | 10 мин | Причины и последствия лабораторных ошибок | Содержание 14-2 Приложение 14-А | Презентация 14, слайды 8–13 |
| 4 | 10 мин | Расследование нештатных ситуаций | Содержание 14-3 Приложение 14-Б | Презентация 14, слайды 14–18 |
| 5 | 5 мин | Исправление нештатных ситуаций и управление ими | Содержание 14-4 | Презентация 14, слайды 19–20 |
| 6 | 15 мин | Выводы | Содержание 14-5 | Презентация 14, слайды 21–24 Практическое занятие 14-2 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости