Тема 15: Улучшение процессов

| Основная цель | Ознакомить участников с основными принципами улучшения процессов и используемыми для этого средствами. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 65 минут: 55 минут для презентации 10 минут для практического занятия |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: передать историю улучшения процессов; объяснить значение улучшения процессов для поддержания качества; объяснить, какие средства нужно использовать для контроля лабораторных процессов, так чтобы выявлять проблемы и их решать. |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: Метод улучшения процессов «Планируй, сделай, проверь, действуй» предложен: в стандарте ИСО 15189 В. Эдвардс Демингом Институтом клинических и лабораторных стандартов, CLSI системой «Шесть Сигм» ___________________ – это установленные критерии, используемые для определения того, насколько хорошо организация выполняет запросы и соответствует ожиданиям по проведению работы. показатели качества обеспечение качества возможности для улучшения Планируй, сделай, изучи, действуй Процесс оптимизации пространства, времени и деятельности для улучшения пространственной организации производственного процесса известен под названием: Бережливость Шесть Сигм Цикл Деминга ни один из вышеперечисленных |
| Обзор темы 15 (предлагаемый) | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 15, слайды 1–4 Практическое занятие 15-1 |
| 2 | 5 мин | Концепция постоянного улучшения | Содержание15-1 Приложение 15-A | Презентация 15, слайды 5–7 |
| 3 | 5 мин | Инструменты для улучшения процессов | Содержание 15-2 Приложение 15-Б | Презентация 15, слайды 8–13 |
| 4 | 5 мин | Показатели качества | Содержание 15-3 Приложение 15-В | Презентация 15, слайды 14–16 |
| 5 | 20 мин | Выбор показателей качества | Содержание 15-4 Приложение 15-Г | Презентация 15, слайды 17–25 |
| 6 | 10 мин | Внедрение улучшения процессов | Содержание 15-5 | Презентация 15, слайды 26–36 |
| 7 | 5 мин | Выводы | Содержание 15-6 | Презентация 15, слайды 37–39 |
| Дополнительные материалы на компактном диске |
| Разработка показателей качества | Презентация 15, дополнительный слайд 1 Практическое занятие 15-2 |
| Иллюстрация улучшения процессов | Практическое занятие 15-3 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости