Тема 16. Документы и записи

| Основная цель | Предоставить участникам информацию об управлении документами и записями. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 95 мин: 80 мин для презентации 15 мин для практических занятий (2) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - объяснить разницу между документами и записями, - описать иерархию документов и роль документов каждого уровня, - обрисовать содержание стандартной операционной процедуры, - объяснить основные компоненты системы управления документацией лаборатории, - обрисовать содержание «Руководства по качеству», - описать подходы и способы надлежащего хранения документов и записей. |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Задокументированные руководящие принципы, процессы и процедуры требуются по следующим причинам, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: - устные инструкции могут быть неправильно поняты - этого требуют лица, инспектирующие лабораторию - в них регистрируются данные и информация о том, что было в реальности, и они не пересматриваются и не меняются - улучшается воспроизводимость результатов - Процедуры: - описывают «что надо делать» и определяют общие намерения и направления организации - описывают «как это происходит» и обычно могут быть представлены в виде блок-схемы, показывающей, как события должны развиваться во времени - описывают «как это делать» и содержат пошаговые инструкции, которым персонал лаборатории должен неуклонно следовать в своей работе для получения точных и согласующихся результатов - Примером документа является: - «Руководство по качеству» - журнал регистрации результатов анализов пациентов - график, показывающий температуру в холодильнике за последний месяц - график результатов контроля качества |
| Обзор темы 16 (предлагаемый) | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 мин | Документы и записи – введение | Содержание 16-1 | Презентация 16, слайды 1–4 Практическое занятие 16-1 |
| 2 | 15 мин | Общие сведения о документах | Содержание 16-2 | Презентация 16, слайды 5–17 |
| 3 | 10 мин | «Руководство по качеству» | Содержание 16-3 Приложение 16-A Приложение 16-Б | Презентация 16, слайды 18–22 Практическое занятие 16-2 |
| 4 | 15 мин | Стандартные операционные процедуры (СОП) | Содержание 16-4 Приложение 16-В Приложение 16-Г | Презентация 16, слайды 23–34 |
| 5 | 15 мин | Контроль документации | Содержание 16-5 | Презентация 16, слайды 35–42 |
| 6 | 10 мин | Общие сведения о записях | Содержание 16-6 | Презентация 16, слайды 43–47 |
| 7 | 10 мин | Хранение документов и записей | Содержание 16-7 | Презентация 16, слайды 48–51 |
| 8 | 15 мин | Выводы | Содержание 16-8 | Презентация 16, слайды 52–56 Практическое занятие 16-1 |
| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |  |  |
| Структура и содержание «Руководства по качеству» |  |  | Содержание 16-9 | Презентация 16, дополнительные слайды 1–23 |
| Разработка СОП |  |  |  | Практическое занятие 16-3 |
| Примеры наглядных пособий |  |  |  | Презентация 16, дополнительные слайды 1–6 |
| Разработка программы контроля документации |  |  |  | Практическое занятие 16-4 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости