Тема 16: Контрольные вопросы

- Задокументированные руководящие принципы, процессы и процедуры требуются по следующим причинам, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

  - устные инструкции могут быть неправильно поняты

  - этого требуют лица, инспектирующие лабораторию

  - в них регистрируются данные и информация о том, что было в реальности, и они не пересматриваются и не меняются

  - улучшается воспроизводимость результатов

- Процедуры:

  - описывают «что надо делать» и определяют общие намерения и направления организации

  - описывают «как это происходит» и обычно могут быть представлены в виде блок-схемы, показывающей, как события должны происходить во времени

  - описывают «как это делать» и содержат пошаговые инструкции, которым персонал лаборатории должен неуклонно следовать в своей работе для получения точных и согласующихся результатов

- Примером документа является:

  - «Руководство по качеству»

  - журнал регистрации результатов анализов пациентов

  - график, показывающий температуру в холодильнике за последний месяц

  - график результатов контроля качества