Тема 17: Контрольные вопросы

- Все ниже перечисленные высказывания являются верными, КРОМЕ:

  - соблюдение конфиденциальности информации о пациентах является целью управления качеством

  - для управления информацией всегда требуется компьютеризированная система

  - при компьютеризированной системе для поддержания и хранения информации о пациентах требуется частое резервное копирование

  - в отчете о результатах анализа должна быть отдельно приведена информацию о любых проблемах с пробой

- Какое из ниже перечисленных высказываний ВЕРНО в отношении бумажной системы управления информацией?

  - правильно структурированные журналы для регистрации и рабочие журналы будет легко использовать и заполнять

  - данные контроля качества легко анализировать, и статистическая обработка выполняется автоматически

  - для нее требуется меньше информации о пациенте

  - необходимо частое резервное копирование

- Компьютеризированная система управления информацией обычно лучше бумажной, потому что:

  - она более аккуратная

  - она экономит время и деньги

  - для нее требуется меньше информации о пациенте

  - с ней легче найти и извлечь информацию