Тема 7: Контрольные вопросы

        - Калибраторы обладают следующими характеристиками / функциями:

- содержат известное количество анализируемого вещества

- используются для проверки качества реагентов

- используются для проверки качества проб

- предотвращают отказы в работе оборудования

        - Получение одинаковых результатов при повторных измерениях называют термином:

  - точность

  - воспроизводимость

  - смещение

  - ошибка

        - Вероятность того, что полученное значение контроля попадет в интервал «среднее ± 2 SD», будет:

    - 68.2%.

    - 99.7%.

    - 95.5%.

    - 92.5%.