Тема 17: Управление информацией

| Основная цель | Ознакомить участников с основными сведениями об управлении информацией и показать, как управление информацией связано с качеством работы в лаборатории. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 75 минут: 45 минут для презентации 30 минут для практических занятий (2) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - описать важные элементы системы управления информацией; - пояснить аспекты, требующие внимания при создании бумажной системы управления информацией; - описать преимущества и недостатки компьютеризированной системы управления информацией. |
| - Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Все перечисленные ниже высказывания являются верными, КРОМЕ: - соблюдение конфиденциальности информации о пациентах является целью управления качеством - для управления информацией всегда требуется компьютеризированная система - при компьютеризированной системе для поддержания и хранения информации о пациентах требуется частое резервное копирование - в отчете о результатах анализа должна быть отдельно приведена информацию о любых проблемах с пробой - Какое из ниже перечисленных высказываний ВЕРНО в отношении бумажной системы управления информацией? - правильно структурированные журналы регистрации и рабочие журналы легко использовать и заполнять - данные контроля качества легко анализировать, а статистическая обработка выполняется автоматически - для нее требуется меньше информации о пациенте - необходимо частое резервное копирование - Компьютеризированная система управления информацией обычно лучше бумажной, потому что: - она более аккуратная - она экономит время и деньги - для нее требуется меньше информации о пациенте - с ней легче найти и извлечь информацию |
| Обзор темы 17 | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 17, слайды 1–3 Практическое занятие 17-1 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения об управлении информацией | Содержание 17-1 | Презентация 17, слайды 4–7 |
| 3 | 35 мин | Элементы управления информацией | Содержание 17-2 | Презентация 17, слайды 8–15 Практическое занятие 17-2 |
| 4 | 10 мин | Бумажная система с записыванием вручную | Содержание 17-3 | Презентация 17, слайды 16–21 |
| 5 | 5 мин | Компьютеризиро-ванная система лабораторной информации | Содержание 17-4 | Презентация 17, слайды 22–24 |
| 6 | 5 мин | Выводы | Содержание 17-5 | Презентация 17, слайды 25–27 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости