Тема 8: Контрольные вопросы

    - Качественные исследования это такие исследования, которые:

- используют методы с малой вероятностью ошибки

- выдают нечисловые результаты

- используют статистические методы для установления нормальных пределов

- существуют только в учебниках

    - К причинам, по которым в иммунологических и серологических анализах ставят положительный, слабоположительный и отрицательный контроли, НЕ ОТНОСИТСЯ следующая:

- подтвердить то, что положительные результаты надежны

- обеспечить выявление слабых реакций

- убедиться, что реагенты не просрочены

- убедиться в отсутствии контаминации

    - Укажите четыре параметра, которые используют для проверки качества микробиологических сред.