## Slide 1: Управление нештатными ситуациями
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Цели изучения
По окончании данной части курса участники смогут:
Дать определение термину «нештатная ситуация»
Описать основные подходы к отслеживанию качества
Различать предупреждающие, немедленные и корректирующие действия
Описать взаимосвязь между предупреждающими действиями и методами управления рисками
Дать определение и описать анализ корневых причин
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 3
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14

## Slide 4: Ситуация
83-летний мужчина поступил в больницу с высокой температурой, потерей веса и кашлем и проходил обследование на возможную опухоль. При исследовании мокроты был получен положительный результат на туберкулез, однако позже выяснилось, что результат был ошибочный. Ложноположитель-ная культура была получена в результате лабораторной контаминации. При дальнейшем расследовании ложноположительные культуры на туберкулез были обнаружены еще у 14 пациентов.
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>
<number>
.

## Slide 5: Нештатная ситуация в лаборатории и ее последствия
Последствия:
  задержка правильного диагноза
  ненужное лечение
  осложнения лечения
  вскрылась картина и других контаминаций
  для разрешения проблемы потребовалось расследование в течение 6 месяцев, потребовалось связаться с более чем 200 пациентами, многим из которых пришлось делать повторные анализы и рентгеновское обследование
  пересмотр лабораторных процедур разрешил проблему
  Цена лабораторных ошибок – это время, энергия, деньги, персонал
  и результаты лечения пациентов.
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 6: Что такое нештатная ситуация?
Любое событие, повлекшее за собой отрицательное воздействие на организацию, включая персонал, продукт, оборудование и окружающую среду.
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Некоторые частые нештатные ситуации в лабораториях
ошибки в идентификации пациента
потерянные пробы
задержки при транспортировке пробы
контаминация проб
сделан неправильный анализ
анализ выполнен не по написанному протоколу
ошибки при проверке компетентности
бездействие при контроле вне пределов
ложноотрицательные результаты
задержка отчетов
пропавшие отчеты
жалобы
аварии в лаборатории
ситуации на грани ошибки
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
неправильное обслуживание оборудования
КК, ВОК не проводится
неправильное хранение тест-систем
ошибки в записях, нет проверки
обучение не проведено или не завершено
написанные процедуры не выполняются
нет написанных процедур
нечеткое распределение обязанностей
Частые причины ошибок
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Ошибки могут случиться по ходу всего процесса исследования
ПАЦИЕНТ Выбор анализа
Взятие пробы
Транспортировка пробы
Лабораторный анализ Исследование
Составление отчета
Передача отчета
Период до исследования
Интерпретация результатов Период после исследования

## Slide 10
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
ПАЦИЕНТ Выбор анализа
Взятие пробы
Транспортировка пробы
Период до исследования
Ошибки до исследования
Примеры:
взята неправильная проба
неправильная или отсутствующая маркировка пробы
неправильное хранение пробы до анализа
неправильная транспортировка пробы
порча реагентов или тест-систем из-за неправильного хранения

## Slide 11
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Ошибки во время исследования
Лабораторный анализ Исследование
Примеры:
несоблюдение установленного
протокола
неправильное время
выполнения анализа
выдача результатов, когда
контроль вне пределов
неправильное разведение или пипетирование пробы или реагентов
реагенты неправильно хранились или были использованы после истечения срока годности

## Slide 12
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Ошибки после исследования
Составление отчета
Передача отчета
Период после исследования
Интерпретация результатов
Примеры:
ошибки при записи
нечитаемый отчет
отчет передан по неправильному адресу
отчет не передан

## Slide 13: Последствия лабораторных ошибок
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Неправильное лечение
Неадекватные мероприятия здравоохранения
Потраченные впустую ресурсы
Смерть
Невыявленные вспышки инфекционных заболеваний
ОШИБКА

## Slide 14: Цикл при нештатных ситуациях
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Информируйте
ДЕЙСТВИЯ
Внимание
Расследуйте

## Slide 15: Как выявлять нештатные ситуации?
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Аккредитация
Сертификация
Поиск ВДУ
Показатели
качества
Внешние
аудиты
ПК / ВОК
Внутренние
аудиты
Отслеживание
жалоб
Удовлетворен-
ность
клиентов
Анализ руководством
Notes: <number>

## Slide 16: Шаги расследования
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
сбор информации
  тщательное расследование
    анализ корневых причин
Notes: <number>

## Slide 17: Анализ корневых причин
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Структурированное расследование, нацеленное на выявление истинной подлежащей причины происшествия
каждый случай имеет более глубокую причину
ищите объяснение каждого происшествия на 5 уровнях, спрашивая ПОЧЕМУ, прежде чем решите, что истинная (корневая) причина найдена
Notes: <number>

## Slide 18: Пример анализа корневых причин
Перелили
не ту группу крови
Пробу для анализа на совместимость неправильно подписали
Пробы переданы на пост медсестер
Взяты пробы у двух пациентов
серьезная
реакция на
переливание
крови
Проба не помечена при взятии
Пробы перепутаны
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ?

## Slide 19: Управление нештатными ситуациями
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Выявите слабые места и запланируйте меры
Предупре-ждающие действия
Уладьте ситуацию и ликвидируйте последствия
Немед-ленные действия
Корректи-рующие действия
Учитесь на ошибках и избегайте их повторения
СОБЫТИЕ

## Slide 20: Процесс управления нештатными ситуациями
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
3. Расследуйте
причины,
анализируйте
информацию
1. Внедрите процесс для выявления проблем
2. Записывайте события и действия
4. Предпримите необходимые действия
5. Следите за повторяющимися проблемами
6. Предоставьте информацию всем, кому она нужна

## Slide 21: Что можно сказать о ВАШЕЙ лаборатории?
Назовите 5 самых частых ошибок, которые случаются в вашей лаборатории?
Почему происходят эти ошибки?
Какие немедленные действия вы предприняли в отношении прямых последствий?
Какие меры можно предпринять для решения этих проблем и предотвращения повторения ошибок?
Как вы задокументировали эти проблемы и действия?
Можете вы взглянуть на ваши обычные процедуры с точки зрения возможностей для улучшения и предотвращения проблем?
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 22: Выводы
применять активный процесс управления нештатными ситуациями, используя позитивный подход
стараться выявлять проблемы как можно раньше и предпринимать немедленные и корректирующие действия
искать возможности для выявления потенциальных ошибок, таким образом их предотвращая
вести полные записи по всем проблемам, их расследовании и предпринятым действиям
Лаборатория должна:
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>

## Slide 23: Основное положение
Разница между хорошо управляемой лабораторией и лабораторией, в которой отсутствует система качества, заключается в том, что в качественной лаборатории проблемы выявляют, расследуют и предпринимают соответствующие действия.
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: Вопросы? Комментарии?
<number>
Управление нештатными ситуациями – Тема 14
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Notes: <number>