Тема 3: Оборудование

| Основная цель | Предоставить информацию о том, как создать программу управления оборудованием. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 70 минут: 60 минут для презентации 10 минут для практического занятия |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - перечислить факторы, которые необходимо учитывать при покупке оборудования в лабораторию; - провести выбор и приобретение нового оборудования; - перечислить составные части программы профилактического обслуживания оборудования; - обосновать необходимость программы профилактического обслуживания оборудования в лаборатории; - объяснить, как проводить списание старого или устаревшего оборудования. |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Какие факторы необходимо учитывать при выборе лабораторного оборудования (отметьте все возможные варианты ответов): - удобство в работе - рабочие характеристики - стоимость ремонта - требования к окружающей рабочей среде - В управлении оборудованием и в его обслуживании следует руководствоваться следующим практическим правилом: - всегда покупайте самое дешевое оборудование - разработайте правила для поиска и устранения неполадок, сервисного обслуживания и ремонта - обучите только менеджеров, как калибровать оборудование - проводите ежедневно проверку работы - При списании старого или сломанного оборудования необходимо учитывать: - сохранение запасных частей для повторного использования - вопросы безопасности - возможность повторного использования - все выше перечисленное |
| Обзор темы 3 (предлагаемый) | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел |  | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  |  | Презентация 3, слайды 1–4 Практическое занятие 3-1 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения об управлении оборудованием |  | Содержание 3-1 | Презентация 3, слайды 5–8 |
| 3 | 10 мин | Выбор и приобретение оборудования |  | Содержание 3-2 | Презентация 3, слайды 9–15 |
| 4 | 5 мин | Подготовка оборудования к работе |  | Содержание 3-3 | Презентация 3, слайды 16–19 |
| 5 | 10 мин | Внедрение программы обслуживания оборудования |  | Содержание 3-4 | Презентация 3, слайды 20–24 |
| 6 | 10 мин | Поиск и устранение неполадок, сервисное обслуживание, ремонт и списание оборудования |  | Содержание 3-5 | Презентация 3, слайды 25–30 |
| 7 | 10 мин | Документация по обслуживанию оборудования |  | Содержание 3-6 | Презентация 3, слайды 31–36 |
| 8 | 5 мин | Выводы |  | Содержание 3-7 | Презентация 3, слайды 37–39 |
| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |  |  |  |
| Калибровка автоматических пипеток |  |  | Содержание 3-8, дополнительные материалы |  |  |
| Боксы биологической безопасности – общая информация |  |  | Содержание 3-9, дополнительные материалы |  |  |
| Проверка оборудования, используемого в микробиологической лаборатории |  |  | Содержание 3-10, Презентация 3, дополнительные слайды 1–9 |  |  |
| Обслуживание микроскопа |  |  | Презентация 3, дополнительные слайды 1–26 |  |  |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости