Занятие 8-1: Ситуация – необходимость в процедурах контроля качества

| Задача | Предоставить участниками возможность обсудить необходимость в процедурах контроля качества. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 минут |
| Ситуация | «Лаборатория А провела культуральное исследование и идентифицировала синегнойную палочку Pseudomonas aeruginosa». Какие меры контроля качества вы бы использовали, чтобы подтвердить, что микроорганизм был определен правильно? |

Занятие 8-2: Контроль качества в серологии

| Цель | Предоставить участникам возможность выявить и решить проблему аналитической серии с несработавшим контролем. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 15 минут |
| Ситуация | «Ваша лаборатория провела исследование 20 проб пациентов на выявление антител к антигену HBcor вируса гепатита В. В эту постановку был включен контрольный материал из новой серии. Все пробы от пациентов и положительный контроль были отрицательными на антитела». - Как можно определить, в чем ошибка – в аналитической системе или в контроле? - Что надо было сделать заранее, для того чтобы было легче найти источник проблемы? - Как вы поступите в отношении выдачи отчета с результатами анализов пациентов? - Есть ли у вас основания для уверенности в том, что результаты предыдущей постановки этого анализа были правильными? |