Приложение 1-A: Сравнение CLSI модели системы управления качеством со стандартами ИСО 9001 и ИСО 15189*

| Модель системы управления качеством | ИСО 9001:2000 | ИСО 15189:2007 |
| --- | --- | --- |
| Организация | 4.1 Общие требования 5.1 Обязательства руководства 5.3 Политика в области качества 5.4 Планирование 5.5 Ответственность, полномочия и связи 5.6 Анализ руководством 6.1 Обеспечение ресурсами | 4.1 Организация и управление 4.2 Система управления качеством 4.15 Анализ руководством Приложение C.1 Общие положения этики Приложение C.10 Финансовые соглашения |
| Персонал | 6.2 Людские ресурсы | 5.1 Персонал |
| Оборудование | 7.6 Контроль оборудования для измерений и наблюдений | 5.3 Лабораторное оборудование Приложение B.1 Общие положения Приложение B.7 Техническое и программное обеспечение Приложение B.8 Обслуживание систем |
| Закупка и инвентарный учет | 7.4 Закупки | 4.4 Анализ контрактов 4.5 Исследования во вспомогательных лабораториях 4.6 Внешние услуги и поставки |
| Контроль процессов | 7.1 Планирование реализации продукта 7.2 Процессы, ориентированные на клиентов 7.3 Разработка и развитие 7.5 Снабжение продукцией и услугами | 5.4 Процедуры до исследования 5.5 Процедуры исследования 5.6 Обеспечение качества процедур исследования 5.7 Процесс после исследования 5.8 Отчет о результатах анализа Приложение C.5 Исследование Приложение C.6 Отчетность о результатах |
| Документы и записи | 4.2 Требования к документам | 4.3 Управление документацией 4.13 Управление записями Приложение С.7 Хранение/сроки хранения медицинских записей |
| Управление информацией |  | Приложение B.4 Защита системы Приложение B.5 Ввод данных и отчеты Приложение C.3 Информация Приложение C.4 Согласие пациентов Приложение C.8 Доступ к лабораторным документам Приложение C.9 Другие цели |
| Управление происшествиями | 8.3 Контроль несоответствия продукции | 4.8 Решения по жалобам 4.9 Выявление и контроль несоответствий 4.10 Корректирующие действия |
| Оценки: внешняя и внутренняя | 8.1 Общие положения 8.2 Отслеживание и измерения 8.4 Анализ данных | 4.1 Предупреждающие действия 4.14 Внутренние аудиты |
| Улучшение процессов | 8.5 Улучшение | 4.12 Непрерывное улучшение |
| Обслуживание клиентов | 5.2 Ориентация на потребителя | 4.7 Консультационные услуги Приложение C.2 Общие принципы |
| Помещения и инфраструктура и безопасность | 6.3 Инфраструктура 6.4 Рабочая окружающая среда | 5.2 Помещения и условия окружающей среды Приложение B.2 Окружающая среда |

*Для составления таблицы использовали: CLSI/NCCLS. Применение модели системы управления качеством для лабораторной службы. Утвержденное руководство. Издание третье. CLSI/NCCLS документ GP26-A3, 24(36). Wayne, PA: NCCLS; 2004.