Система управления качеством в лабораториях

Набор материалов для обучения

Руководство для участников – Оглавление и обзор содержания

Всемирная организация здравоохранения.

Система управления качеством в лабораториях. Набор материалов для обучения.

WHO/HSE/IHR/LYO/2009.1

Опубликовано Всемирной организацией здравоохранения от имени Центров по контролю и профилактики заболеваний США, Всемирной организацией здравоохранения и Института клинических и лабораторных стандартов.

© World Health Organization, 2009

Обозначения, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы ни в коем случае не выражают мнения Всемирной организации здравоохранения о юридическом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их правительствах или их границах.

Упоминание конкретных компаний или продукции некоторых изготовителей не означает, что Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактики заболеваний США и Институт клинических и лабораторных стандартов отдает им предпочтение по сравнению с другими, которые являются аналогичными, но не упомянуты в тексте. Исключая ошибки и пропуски, наименования патентованной продукции выделяются начальными прописными буквами.

Все разумные меры предосторожности были приняты ВОЗ, Центрами по контролю и профилактики заболеваний США и Институтом клинических и лабораторных стандартов для проверки информации, содержащейся в настоящей публикации. Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо четко выраженной или подразумеваемой гарантии. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на пользователей. Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактики заболеваний США и Институт клинических и лабораторных стандартов ни в коем случае не несут ответственности за ущерб, связанный с использованием этих материалов. Эта публикация не может быть использована с коммерческой или рекламной целью.

Адреса:

Бюро ВОЗ в Лионе

58 avenue Debourg – 69007 Lyon – France

ihrinfo@who.int

Институт клинических и лабораторных стандартов (Clinical and Laboratory Standards Institute)

940 West Valley Road, Suite 1400

Wayne, PA 19087 – USA

customerservice@clsi.org

- Оглавление

Раздел 1:	Общая информация

Об этом наборе материалов для обучения

Содержание набора материалов для обучения

Раздел 2: 	Содержание и материалы для обучения

Тема 1:	Введение

Тема 2:	Помещения и инфраструктура, безопасность

Тема 3:	Оборудование

Тема 4:	Закупка и инвентарный учет

Тема 5:	Обращение с пробами

Тема 6:	Введение в контроль качества

Тема 7:	Контроль качества количественных исследований

Тема 8:	Контроль качества качественных и полуколичественных исследований

Тема 9:	Аудиты

Тема 10:	Внешняя оценка качества (ВОК)

Тема 11:	Нормы и аккредитация

Тема 12:	Персонал

Тема 13:	Обслуживание клиентов

Тема 14:	Управление нештатными ситуациями

Тема 15:	Улучшение процессов

Тема 16:	Документы и записи

Тема 17:	Управление информацией

Тема 18:	Организация

Раздел 3: 	Словарь

Раздел 4: 	Список литературы

- Раздел 1: Общая информация

Введение

В этом разделе рассматривается содержание и организация набора материалов для обучения системе управления качеством в лабораториях:

- Об этом наборе материалов для обучения

- Содержание набора материалов для обучения

### Об этом наборе материалов для обучения

- Предпосылки

Достичь, поддерживать и улучшать точность, своевременность и надежность результатов – это главные задачи, стоящие перед лабораториями системы здравоохранения. Когда страны всего мира решили принять участие в процессе внедрения Международных медико-санитарных правил, они тем самым выразили свою приверженность созданию национальных мощностей для выявления событий в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение, и для ответных действий на такие события.

Только надежное управление качеством в лабораториях системы здравоохранения позволит странам предоставлять результаты, которым при чрезвычайных ситуациях международного значения будет доверять международное сообщество.

Обучение менеджеров и руководителей лабораторий, врачей-лаборантов и лаборантов системе управления качеством – это шаг к получению международного признания, шаг, который должны сделать все страны.

Примечание: Под используемым в этом пособии термином «лаборатории системы здравоохранения» подразумеваются клинические лаборатории, диагностические лаборатории, медицинские лаборатории, лаборатории общественного здравоохранения и любые другие лаборатории, включая те, которые обследуют животных и окружающую среду, которые выполняют исследования с целью диагностики заболеваний, скрининга или предотвращения заболеваний, для принятия решений о лечении, с целью эпидемиологического надзора или для нужд общественного здравоохранения. Поскольку некоторые из вышеперечисленных названий лабораторий нередко используют взаимозаменяемо, в данном пособии они также могут применяться как синонимы.

- Ключевые слова

Система управления качеством в лабораториях, лабораторное качество, системы качества в лабораториях, управление информацией в лабораториях, система лабораторной информации, лабораторные документы и записи, лабораторное «Руководство по качеству», контроль качества, лабораторные помещения и инфраструктура, безопасность в лаборатории, лабораторное оборудование, обращение с пробами, транспортировка проб, закупка и инвентарный учет, лабораторная оценка, обслуживание клиентов лаборатории, управление нештатными ситуациями, улучшение процессов, основные элементы качества, контроль лабораторных процессов, клиническая лаборатория, ИСО 15189.

### Содержание набора материалов для обучения

Материалы этого набора охватывают темы, очень важные для управления качеством в клинических лабораториях и лабораториях общественного здравоохранения. Эти материалы основаны на документах ИСО 15189 и CLSI GP26-A3.

Каждая тема рассматривается в отдельной части набора. Части, или темы, организованы в соответствии с «12 основными элементами системы качества», разработанными в CLSI. Эти 12 основных элементов показаны на схеме справа.

В приведенной ниже таблице каждая часть набора и цели ее изучения сопоставлены с соответствующим, одним из двенадцати, основным элементом системы качества.

| Основные элементы системы качества | Тема | Цели изучения |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | - объяснить важность системы управления качеством - перечислить основные элементы системы управления качеством - описать историю развития принципов качества - обсудить связь этой модели качества с международными стандартами ИСО и CLSI |
| Помещения и инфраструктура и безопасность | Помещения и инфраструктура и безопасность | - проанализировать, как план лаборатории влияет на эффективность и безопасность сотрудников лаборатории - охарактеризовать методы предотвращения и снижения рисков - перечислить средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые сотрудники лаборатории должны обычно использовать - объяснить общие требования к безопасности в лаборатории - описать действия, предпринимаемые в случае аварийных ситуаций (например, при разлитии биологических и химических веществ или при пожаре в лаборатории) |
| Оборудование | Оборудование | - перечислить факторы, которые необходимо учитывать при покупке оборудования в лабораторию - провести выбор и приобретение нового оборудования - перечислить составные части программы профилактического обслуживания оборудования - обосновать необходимость программы профилактического обслуживания оборудования в лаборатории - объяснить, как проводить списание старого или устаревшего оборудования |
| Закупка и инвентарный учет | Закупка и инвентарный учет | - описать шаги внедрения программы инвентарного учета - перечислить факторы, которые необходимо учитывать при приобретении материалов - разработать план отслеживания для системы инвентарного учета - обсудить важность документации в отношении закупок и инвентарного учета |
| Контроль процессов | Обращение с пробами | - назвать ошибки при взятии проб, которые могут привести к неправильным результатам анализов - перечислить пункты, которые должны быть включены в лабораторную информационную брошюру, разработанную для сотрудников, берущих пробы вне лаборатории - разработать критерии отказа в приеме сомнительных проб - описать систему обращения с пробами, включая сбор, транспортировку, хранение и уничтожение проб - объяснить важность поддержания сохранности проб и обеспечения соблюдения всех нормативов и предписаний при транспортировке проб |
| Контроль процессов | Введение в контроль качества | - дать определение контролю качества и объяснить его связь со всей системой управления качеством - объяснить, чем различаются количественные, качественные и полуколичественные исследования |
| Контроль процессов | Контроль качества количественных исследований | - различать точность и воспроизводимость - выбрать контрольные материалы для конкретных методов исследования - установить доверительный интервал значений контроля для метода, в котором используется только один контроль - объяснить применение карт Леви-Дженнингса - привести два примера нарушений правил, используя систему правил Вестгарда - объяснить, как решить проблему результатов «вне контроля» |
| Контроль процессов | Контроль качества качественных исследований | - различить встроенные и традиционные контроли - объяснить, как приготовить и поддерживать контрольные культуры (стоки) для использования в бактериологическом контроле качества - обсудить применение процедур по контролю качества красителей, используемых в микроскопических исследованиях - описать методы проверки характеристик микробиологических сред |
| Оценка | Аудиты | - разработать процесс для подготовки сотрудников своей лаборатории к внешнему аудиту - запланировать программу внутренних аудитов и управлять этой программой - обсудить, как использовать результаты аудита - аргументировать важность проведения корректирующих действий |
| Оценка | Внешняя оценка качества (ВОК) | - рассказать о важности программы ВОК для повышения качества результатов лабораторных исследований - описать по крайней мере три метода ВОК и преимущества и недостатки каждого из них - наметить способ, как разобраться с неудовлетворительным результатом исследования пробы ВОК |
| Оценка | Нормы и аккредитация | - сравнить и сопоставить аккредитацию, сертификацию и лицензирование - описать процесс разработки стандартов - обсудить потребность в лабораторных нормах и стандартах |
| Персонал | Персонал | - объяснить роль и ответственность руководства в отношении управления персоналом - разработать программу для проверки компетенции персонала - повысить компетенцию сотрудников - выявить возможные источники проблем в работе сотрудников - вести кадровый учет |
| Обслуживание клиентов | Обслуживание клиентов | - выделить разные категории клиентов лаборатории - разработать методы измерения удовлетворенности клиентов - обсудить потенциальные проблемы с клиентами - предложить решения проблем в обслуживании клиентов - обсудить, как процессы управления качеством помогают лаборатории удовлетворить потребности и требования разных категорий клиентов |
| Управление нештатными ситуациями | Управление нештатными ситуациями | - дать определение термину «нештатная ситуация» - описать основные подходы отслеживания качества - различить предупреждающие, немедленные и корректирующие действия - описать взаимосвязь между предупреждающими действиями и методами управления рисками - дать определение и описать анализ корневых причин |
| Улучшение процессов | Улучшение процессов | - передать историю улучшения процессов - объяснить значение улучшения процессов для поддержания качества - объяснить, какие средства нужно использовать для контроля лабораторных процессов, так чтобы выявлять проблемы и их решать |
| Документы и записи | Документы и записи | - объяснить разницу между документами и записями - описать иерархию документов и роль документов каждого уровня - обрисовать содержание стандартной операционной процедуры - объяснить основные компоненты системы управления документацией лаборатории - обрисовать содержание «Руководства по качеству» - описать подходы и способы надлежащего хранения документов и записей |
| Управление информацией | Управление информацией | - описать важные элементы системы управления информацией - пояснить аспекты, требующие внимания при создании бумажной системы управления информацией - описать преимущества и недостатки компьютеризированной системы управления информацией |
| Организация | Организация | - описать организационные элементы, требующиеся для системы управления качеством - обсудить роль и ответственность руководителей в отношении системы качества - объяснить процесс планирования, внедрения, поддержания и совершенствования системы качества в лаборатории - объяснить назначение лабораторного «Руководства по качеству» |