Тема 2: Помещения, инфраструктура и безопасность

| Основная цель | Предоставить участникам информацию, которая поможет обеспечить качественную работу в лаборатории и безопасные условия труда. Эта часть курса не предназначена для предоставления полной информации по вопросам биологической безопасности и биохимии. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 100 мин: 75 мин для презентации 25 мин для практических занятий (3) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - проанализировать, как план лаборатории влияет на эффективность и безопасность сотрудников лаборатории; - охарактеризовать методы предотвращения и снижения рисков; - перечислить средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые сотрудники лаборатории должны обычно использовать; - объяснить общие требования к безопасности в лаборатории; - описать действия, предпринимаемые в случае аварийных ситуаций (например, при разлитии биологических и химических веществ или при пожаре в лаборатории). |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые контрольные вопросы (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Почему важно знать путь перемещения пробы по лаборатории? - чтобы она не потерялась - чтобы выявить, какие необходимы улучшения в плане лаборатории - чтобы оценить рабочую нагрузку на лабораторию - чтобы определить, кому из сотрудников нужно дополнительное обучение - Основные пути попадания химикатов в организм (отметьте все, что подходит): - при вдыхании - через кожу - укол иглой - при глотании - Основным источником контаминации в диагностических лабораториях являются: - вентиляционные отверстия системы кондиционирования воздуха - аэрозоли - клетки для содержания животных - больные сотрудники |
| Обзор темы 2 (предлагаемый) | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 2, слайды 1–3 Практическое занятие 2-1 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения о помещениях, инфраструктуре и безопасности | Содержание 2-1 | Презентация 2, слайды 4–7 |
| 3 | 15 мин | План лаборатории | Содержание 2-2 | Презентация 2, слайды 8–15 Практическое занятие 2-2 |
| 4 | 10 мин | Пространственная организация | Содержание 2-3 | Презентация 2, слайды 16–20 |
| 5 | 10 мин | Физические аспекты здания и помещений | Содержание 2-4 | Презентация 2, слайды 21–24 |
| 6 | 15 мин | Программа управления безопасностью | Содержание 2-5 | Презентация 2, слайды 25–29 Практическое занятие 2-3 |
| 7 | 15 мин | Распознавание рисков | Содержание 2-6 Приложение 2-A Приложение 2-B | Презентация 2, слайды 30–43 |
| 8 | 5 мин | Средства индивидуальной защиты | Содержание 2-7 | Презентация 2, слайды 44–45 |
| 9 | 5 мин | Чрезвычайные ситуации и первая помощь | Содержание 2-8 | Презентация 2, слайды 46–48 |
| 10 | 5 мин | Выводы | Содержание 2-9 | Презентация 2, слайды 49–52 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости