Тема 3: Контрольные вопросы

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе лабораторного оборудования (отметьте все возможные варианты ответов):

- удобство в работе

- рабочие характеристики

- стоимость ремонта

- требования к окружающей рабочей среде

    - В управлении оборудованием и в его обслуживании следует руководствоваться следующим практическим правилом:

- всегда покупайте самое дешевое оборудование

- разработайте правила для поиска и устранения неполадок, сервисного обслуживания и ремонта

- обучите только менеджеров, как калибровать оборудование

- проводите ежедневно проверку работы

    - При списании старого или сломанного оборудования необходимо учитывать:

- сохранение запасных частей для повторного использования

- вопросы безопасности

- возможность повторного использования

- все выше перечисленное