## Slide 1: Оценка: Аудиты
Notes: <number>

## Slide 2: Цели изучения
По окончании данной части курса вы сможете:
Разработать процесс для подготовки сотрудников своей лаборатории к внешнему аудиту
Планировать программу внутренних аудитов и управлять ей
Обсудить, как использовать результаты аудита
Аргументировать важность проведения корректирующих действий
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 3: Ситуация
Вы являетесь менеджером по
качеству в лаборатории и
хотите организовать внутренний
аудит.
Какие шаги вы предпримете?
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Оценка – аудиты – Тема 9

## Slide 5: Оценка – Аудит
систематический анализ некоторых (или всех) составных частей системы качества
соответствие требованиям
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 6: Что такое оценка?
Спрашивают:
  Что делается?
  Соответствует ли это задокументированным правилам и процедурам?
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 7: Для чего проводят оценку?
понять, «где мы находимся» в отношении управления качеством
выявить расхождения
получить информацию для:
  планирования и внедрения
  контроля
  непрерывного улучшения
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 8
биохимия
серология
комната ожидания
регистратура
гематология
туалет
забор проб крови
забор гинекологических проб
запасы
офис
ванная комната
бактериология
паразитология
мойка
приготовление сред
стерилизация
комната ночного дежурного
комната персонала
коридор
Внешняя группа или ведомство
Внешний аудит
Внутренний аудит
Лаборатория качества
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 9
Оценка – аудиты – Тема 9
<number>
Технологическая цепочка
ПАЦИЕНТ Выбор анализа
Забор пробы
Транспортировка пробы
Лабораторный анализ Исследование
Составление отчета
Передача отчета
Период до исследования
Интерпретация результатов Период после исследования

## Slide 10: Проведение аудита
Соберите информацию о:
  процессах, операционных процедурах
  сотрудниках, оборудовании, методах анализов
  условиях работы, обращении с пробами
  действиях по проверке контроля качества
  ведении записей и предоставлении отчетов
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 11
сравните результаты с документами системы управления качеством
выявите нарушения в системе или отклонения от процедур
предпримите действия по результатам аудита
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Проведение аудита
Notes: <number>

## Slide 12
Внешние аудиторы
Лаборатория
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Финансирующие
программы
Органы здравоохранения
Органы по аккредитации
Программы охраны здоровья
Notes: <number>

## Slide 13
Упорядочите
Составьте с сотрудниками расписание
Подготовка к внешнему аудиту
Соберите информацию и записи
Сделайте план
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 14: Отчет внешнего аудита и план действий
  Выявите пробелы
Зарегистрируйте результаты и действия
Напишите отчет
Запланируйте корректирующие действия
Определите сроки
Распределите ответственность
Лаборатория понимает рекомендации
Выводы
и отчет аудитора
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 15
Гибкий
Недорогой
Внутренний аудит
  требуется стандартами ИСО
  проводят регулярно
  проводят, когда выявляют проблемы
Рассмотрите свои собственные процессы
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 16: Ценность внутренних аудитов
подготавливают к внешнему аудиту
способствуют осознанию
возможности для улучшения
предупреждающие и корректирующие действия
возможности для повышения квалификации
соответствие стандартам качества
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 17: Внутренние аудиты: требования ИСО
должна быть программа аудитов
процедуры должны быть задокументированы
аудиторы должны быть независимыми от проверяемой деятельности
результаты документируются и передаются руководству для анализа
проведение безотлагательных последующих действий
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 18
Внутренние аудиты
Не проводите аудит собственной работы
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Вирусология
Гельминты
Моча
Внут. аудит
Внут. аудит
Внут. аудит
Бактериология
Лаборатория качества
Консультант, другая лаборатория
Notes: <number>

## Slide 19
Подготовьте
документы контрольные списки
формы
Составьте график регулярных аудитов
Программа внутреннего аудита
Распределите обязанности
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 20
Руководитель лаборатории
определяет правила внутренних аудитов
распределяет
обязанности
по программе
внутренних аудитов Менеджер по качеству
результаты внутренних аудитов
поддерживает проведение корректирующих действий
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 21
Обязанности менеджера по качеству
ввести и поддерживать систему внутренних аудитов
координировать процесс аудитов
отчет сотрудникам
отчет руководству
разработать график
выбрать и обучить аудиторов
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
управлять корректирующими действиями
результаты
внутренних
аудитов
Notes: <number>

## Slide 22: Проведение внутренних аудитов
разработайте план
составьте контрольные списки
вводное собрание
соберите и проанализируйте информацию
запишите результаты
проведите заключительное собрание
отчет
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 23: Установите график аудитов
проводите регулярно
более частые аудиты там, где проблемы, или на участках, нуждающихся в улучшении
шаг за шагом аудиты должны рассмотреть все элементы системы качества
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 24: Документы
контрольные списки
разработайте формы для записи корректирующих действий и для отчетов
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 25
Эффективное взаимодействие с людьми
Компетентность:
Специальные знания/
Управление
качеством
Дипломатичный
Обученный
Внимание
к деталям
Навыки, нужные аудиторам
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 26: Аудит должен приводить к действиям
Аудит
Выявите
возможности для улучшений
Действуйте
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 27: Корректирующие действия
Кто ответственный? Менеджер по качеству
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Это шаги, предпринятые для улучшения процессов или исправления недостатков
Notes: <number>

## Slide 28: Проведение корректирующих действий
с командой по разрешению проблем:
  найдите корневую причину
  разработайте план соответствующих корректирующих действий
проведите корректирующие действия
проверьте их эффективность
ведите записи всех действий и выводов
ведите наблюдение
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 29: Форма регистрации возможностей для улучшения
Корректирующие действия являются результатом:
_______________ ___ _ События Дата ___ ______ Время ___ ____
________________ ___ Внутреннего аудита Дата ____ _____ Время ______ _
_____________ __ ____ Внешнего аудита Дата _____ ____ Время ____ ___
Описание проблемы или выводов (Что случилось и почему)
Сообщено: (Имя сотрудника) _______________________________
Проведенные корректирующие действия (Что было сделано, чтобы предотвратить повторение?)
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Форма корректирующих действий
Notes: <number>

## Slide 30
Оценка – аудиты – Тема 9
<number>
Постоянное отслеживание –
это ключ к успеху в системе качества
Notes: <number>

## Slide 31
Оценка – аудиты – Тема 9
<number>
Отслеживание
и оценка
удовлетворенность клиентов
контроль качества
проверка
компетентности
аудиты
План корректирующих действий
План по улучшению качества
Непрерывное улучшение качества
Notes: <number>

## Slide 32
Оценка – аудиты – Тема 9
<number>
«Важно не то, что вы обнаружили…,
важно то, что вы сделали с тем, что вы обнаружили"
Филип Кросби
Notes: <number>

## Slide 33: Выводы
Важная роль оценки – в отслеживании эффективности системы управления качеством в лаборатории
И внешние, и внутренние аудиты дают полезную информацию
По результатам оценки выявляют корневые причины проблем и проводят корректирующие действия
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>

## Slide 34: Основные положения
Все лаборатории должны организовать программу внутренних аудитов. При регулярном проведении программа будет предоставлять информацию для непрерывного улучшения
Проблемы превратятся в возможности для улучшения
<number>
Оценка – аудиты – Тема 9

## Slide 35: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Оценка – аудиты – Тема 9
Notes: <number>