## Slide 1: External Quality Assessment
Оценка – ВОК – Тема 10
EQA - Module 12
<number>
Внешняя оценка качества
Notes: <number>

## Slide 2: Цели изучения
<number>
По окончании данной части курса участники смогут:
  Рассказать о важности программы внешней оценки качества (ВОК) для повышения качества лабораторных результатов
  Описать по крайней мере три метода ВОК, их преимущества и недостатки
  Наметить способ, как разобраться с неудовлетворительным результатом исследования пробы ВОК
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>
<number>

## Slide 3: Ситуация
<number>
Новый руководитель
лаборатории
анализировал
результаты предыдущих
ВОК и обнаружил плохие
показатели окрашивания по Граму.
  «Как должна лаборатория расследовать эту проблему?»
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>
<number>

## Slide 4
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 5
Внешняя оценка качества
Система для объективной проверки работы лаборатории, проводимой внешним учреждением или органом
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 6
МЕТОДЫ
ВОК
Проверка компетентности
Перепроверка
Повторное исследование
Оценка на месте
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 7: Внешняя оценка качества (ВОК)
сравнение разных лабораторий
раннее предупреждение о систематических ошибках
объективные данные о качестве анализов
участки, нуждающиеся в улучшении
потребности в обучении
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 8: Преимущества ВОК
Задачи лаборатории
Задачи охраны здоровья населения
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 10: ВОК
важна для улучшения
показатель работы лаборатории
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 11
Руководство ИСО/МЭК 43-1:1997
«Программы проверки компетентности – это межлабораторные сравнения, которые проводятся регулярно для оценки работы аналитических лабораторий и компетенции сотрудников».
Определение
проверки компетентности (ПК)
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 12
CLSI GP27-A2 27:8
«Программа, в которой набор проб периодически рассылается членам группы лабораторий для анализа и/или идентификации; результаты каждой лаборатории сравниваются с результатами других лабораторий группы и/или с заданными величинами, и отчет рассылается участвующим лабораториям».
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Определение
проверки компетентности (ПК)

## Slide 13
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
Ведомство ПК /организатор
Лаборатория
Анализ
Оценка
Отчет о результатах ПК
Отсылают результаты
Процесс ПК
ПК пробы рассылаются регулярно
Отчет ПК получен
Корректирующие действия

## Slide 14
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
Лаборатория 1
Лаборатория 2
Запрещено обсуждение между лабораториями
ПК: Роль лаборатории
Отчет ПК получен
ИСО 15189
Одинаковый анализ теми же сотрудниками
Улучшение
ПК проба
Проба от пациента

## Slide 15
Ценность информации, полученной в ПК, реализуется лишь тогда, когда она используется для улучшения лаборатории.
Результаты
ПК
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 16
На результаты ПК могут влиять факторы, не имеющие отношение к пробам от пациентов
ПК не выявит все недостатки в лаборатории
ПК может не выявить недостатки в процедурах до и после исследования
Ограничения ПК
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 17: Другие методы ВОК Перепроверка/Повторный анализ
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
Референс-лаборатория
Местная лаборатория
Перепроверка

## Slide 18: Повторное исследование
выполняется референс-лабораторией
выполняется на пробе высушенной крови или сыворотке
не слепым методом
статистически значимое
в основном, используют для оценки экспресс-тестов на ВИЧ
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10

## Slide 19: Перепроверка
пробы отбираются методом случайной выборки
репрезентативная выборка проб
статистическая значимость
разрешение расхождений
эффективность обратной связи
в основном, для КУБ
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 20: Сравнение методов перепроверки мазков на кислотоустойчивые бактерии: в открытую и случайно отобранных вслепую
Оцененные характеристики анализов | В открытую (1998) | Случайные мазки, вслепую (2002)
Штат А – чувствительность | 99.7% | 86.7%
Штат Б – чувствительность | 98.9% | 84.7%
Штат А – специфичность | 99.8% | 99.1%
Штат Б – специфичность | 99.9% | 99.7%
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
Martinez A, et al. Int J Tuberc Lung Dis 2005;9(3):301-5.

## Slide 21: Оценка на месте
для получения реальной картины лабораторной практики
для оказания помощи с проблемными участками
Внешняя группа, организатор
Лаборатория
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Периодические визиты
Notes: <number>

## Slide 22: Микроскопия КУБ – Сравнение работы до и после оценки на местах
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
Нет ведра с песком | 96 | 27
Не проводится деконтаминация чашек для мокроты | 60 | 23
Нет дезинфицирующих средств | 31 | 4
Нет контейнера для биоопасных отходов (с крышкой) | 48 | 8
Нет лабораторных халатов | 48 | 46
Сотрудники не моют руки | 17 | 4
Нехватка реагентов | 75 | 27
Неправильный сбор мокроты | 60 | 31
Неправильное заполнение регистрационного журнала | 29 | 4
Неправильная маркировка стекол или контейнеров | 31 | 13
Aziz, M. and G. Bretzel, Int J Tuberc Lung Dis 2002:6(4):340-349.
ДО (%)
ПОСЛЕ (%)

## Slide 23: Проверка компетентности (ПК) и перепроверка (ПП)
Характеристики | ПК | ПП
Межлабораторное сравнение | Да | Да
Искусственные пробы | Да | Нет
Настоящие пробы | Да/Нет | Да
Требуемые время и ресурсы | Меньше | Больше
Проверка реагентов | Многих | Нескольких
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 24: Участие в ВОК
Рекомендуется для всех лабораторий
Является требованием ИСО
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
ИСО 15189

## Slide 25: Организация процесса
получение и анализ проб ВОК
такое же обращение с пробами ВОК, как и с пробами пациентов
отслеживание и поддержание записей
расследование несоответствий
организация корректирующих действий
оповещение о результатах
Результаты ВОК
Корректирующие действия
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 26
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
ПРОБА ВОК
Обращение с пробами
Исследование
Отчет
Период до исследования
Период после исследования
ОРГАНИЗАТОР ПК
Проблемы, выявленные ВОК

## Slide 27
Оценка – ВОК – Тема 10
<number>
ВОК
Выявите недостатки
ВОК должна приводить к действиям
Проведите корректирующие действия

## Slide 28: Выводы
ВОК это система для объективной проверки работы лаборатории, проводимой внешним учреждением или органом
Все лаборатории должны участвовать в ВОК
Используют несколько методов ВОК
Обращение с пробами ВОК должно быть таким же, как и с пробами от пациентов
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 29: Основные положения
На ВОК расходуются ценные ресурсы, извлеките пользу из своего участия
на 100%
ВОК не должна быть связана с санкциями
ВОК следует рассматривать как обучение
ВОК поможет определить направления для улучшения
ВОК является важным элементом системы управления качеством
<number>
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>

## Slide 30: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Оценка – ВОК – Тема 10
Notes: <number>