Тема 10: Оценка – внешняя оценка качества

| Основная цель | Ознакомить участников с аспектами внешней оценки качества (ВОК), влияющими на качество работы в лабораториях. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 90 минут: 55 минут для презентации 35 минут для практических занятий (2) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - рассказать о важности программы ВОК для повышения качества результатов лабораторных исследований; - описать по крайней мере три метода ВОК и преимущества и недостатки каждого из них; - наметить способ, как разобраться с неудовлетворительным результатом исследования пробы ВОК. |
| - Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Все нижеперечисленные – это методы ВОК, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ: - проверка компетентности - оценка на месте внешней организацией - контроль качества в количественных исследованиях - перепроверка или повторное исследование проб, обмененных между лабораториями - Ваша лаборатория получила от организатора ВОК неокрашенный мазок крови с заданием проверить его на возбудители малярии. Что из нижеперечисленного вы бы сделали, чтобы обеспечить правильный результат? - окрасить мазок свежими реагентами и дать руководителю на анализ - окрасить мазок свежими реагентами и попросить просмотреть мазок всех сотрудников, кто делает анализы на малярию, а потом сравнить результаты - окрасить и проанализировать мазок силами лучших сотрудников, а затем позвонить в соседнюю лабораторию, чтобы подтвердить результаты - провести анализ мазка так же, как в лаборатории проводятся обычные анализы проб пациентов - ВОК является важным компонентом системы управления качеством, потому что она: - гарантирует правильные результаты повседневных анализов проб от пациентов - проверяет все три этапа технологической цепочки: до, во время и после проведения исследования - обеспечивает клиентов информацией о качестве анализа, выполненного для конкретной пробы ВОК - является объективным способом оценки качества исследований в лаборатории |
| Обзор темы 10 | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 мин | Введение |  | Презентация 10, слайды 1–3 Практическое занятие 10-1 |
| 2 | 10 мин | Общие сведения о внешней оценке качества | Содержание 10-1 | Презентация 10, слайды 4–10 |
| 3 | 35 мин | Проверка компетентности | Содержание 10-2 | Презентация 10, слайды 11–16 Практическое занятие 10-2 |
| 4 | 10 мин | Другие методы внешней оценки качества | Содержание 10-3 Приложение 10-A Приложение 10-Б | Презентация 10, слайды 17–22 |
| 5 | 5 мин | Сравнение методов внешней оценки качества | Содержание 10-4 Приложение 10-В | Презентация 10, слайд 23 |
| 6 | 5 мин | Организация в лаборатории внешней оценки качества | Содержание 10-5 | Презентация 10, слайды 24–27 |
| 7 | 5 мин | Выводы | Содержание 10-6 | Презентация 10, слайды 28–30 |

| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация программы внешней оценки качества | Содержание 10-7 | Презентация 10, Дополнительные слайды 1–13 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости