## Slide 1: Оценка: Нормы и аккредитация
Notes: <number>

## Slide 2: Цели изучения
По окончании данной части курса участники смогут:
сравнить и сопоставить аккредитацию, сертификацию и лицензирование;
описать процесс разработки стандартов;
обсудить потребность в лабораторных нормах и стандартах.
<number>
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11

## Slide 3: Ситуация
Администратор больницы попросил Вас, руководителя лаборатории, изучить возможность получения лабораторией аккредитации.
Что значит быть аккредитованным?
Где можно получить информацию?
С чего вы начнете?
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность

## Slide 5: Оценка лаборатории – ДЛЯ ЧЕГО?
признание в качестве лаборатории, предоставляющей точные и воспроизводимые результаты
признание соответствия нормам и стандартам качества, используемым
для оценки
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Присуждено Лаборатории
2009
Высшее качество
ГОД

## Slide 6
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
объясняет персоналу процесс соблюдения стандартов
организует и готовит лабораторию к оценке
знают требования
содействуют соблюдению стандартов
знакомы с процессом оценки
помогают подготовиться к оценке
Обязанности
внедряет международные или национальные стандарты
ищет информацию о соответствующих нормах и стандартах
ищет информацию о процессах аккредитации и сертификации
использует результаты для предоставления лучших услуг
Сотрудники
Менеджер по качеству
Заведующий лабораторией
Notes: <number>

## Slide 7: Определения
Нормативный документ – устанавливает правила, рекомендации или характеристики для деятельности или ее результатов
Стандарт – принятый консенсусом и утвержденный общепризнанным органом, предоставляет для общего и многократного пользования правила, рекомендации и характеристики для деятельности или ее результатов с целью достижения оптимальной степени порядка в данном поле деятельности
Регламент – любой стандарт, утвержденный в качестве обязательного к выполнению государственным ведомством или уполномоченным органом
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Самостоятельно разработанные стандарты
Многие ведомства, организации и регионы часто разрабатывают свои собственные требования для аккредитации нежели, чем используют международные стандарты.
Преимущества:
  лучше подходят для местного пользования, учитывают местные сильные и слабые стороны
  могут разрабатываться постепенно
  могут привести к полному международному признанию
Недостатки:
  могут быть ограниченным или необъективными
  могут не признаваться другими организациями
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Органы стандартизации
К международным организациям относятся:
  Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO)
  Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI)
  Европейский комитет по стандартизации (ЕКС, CEN)
  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, WHO)
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 10: Международная организация по стандартизации, ИСО
  самый крупный в мире разработчик и издатель стандартов
  стандарты применимы к разным типам организаций, включая клинические и медицинские лаборатории
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 11: Институт клинических и лабораторных стандартов, CLSI
  международная некоммерческая организация по разработке стандартов
  способствует созданию и использованию стандартов и рекомендаций, принятых на основе добровольного консенсуса в области здравоохранения
  документы разрабатываются специалистами, работающими в рабочих группах или подкомитетах
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 12: Европейский комитет по стандартизации
  национальные организации по стандартизации в странах ЕЭС и ассоциированных странах
  основными принципами являются открытость и прозрачность, консенсус и интеграция
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 13: Всемирная организация здравоохранения
  разработала несколько стандартов для диагностических лабораторий по конкретным заболеваниям, таким как полиомиелит, туберкулез, грипп, корь
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 14: Национальные стандарты и технические рекомендации
Национальные стандарты
  основаны на международных стандартах
  адаптированы к обычаям и общим условиям страны
Рекомендации
  дополняют стандарты ИСО специальными рекомендациями для использования в лабораториях
  могут относиться к конкретным видам анализов
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 15: Специальные и национальные нормы, стандарты и предписания
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 16: Определения
Сертификация (ИСО/МЭК 1700)
  Процедура, в результате которой независимый орган дает письменное подтверждение того, что продукт, процесс или услуга соответствуют определенным требованиям.
Аккредитация (ИСО 15189)
  Процедура, в результате которой уполномоченный орган формально признает то, что организация или отдельное лицо является компетентным для выполнения определенных задач.
Лицензирование
  Разрешение на осуществление деятельности, которое обычно выдает орган местной власти на основании продемонстрированных знаний, подготовки и практического опыта.
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 17
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Аккредитация
Сертификация
Лицензирование
Какие стандарты использовать в лаборатории?
Как лаборатория соотносится с нормами?
Нужна ли лаборатории аккредитация?
Notes: <number>

## Slide 18: Элементы процесса аккредитации
Орган аккредитации
Стандарты
Инспекторы
Лаборатория
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 19
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Органы по аккредитации и сертификации
Компетентные
Объективные
Основаны на стандартах
Знающие
Утвержденные
Notes: <number>

## Slide 20: Примеры широко используемых стандартов
Стандарты по сертификации
  ИСО 9001:2000
  ИСО 14000
Стандарты по аккредитации
  ИСО 17025
  ИСО 15189
  Стандарты ВОЗ по полиомиелиту
Предписания
  Дополнения к законам по совершенствованию клинических лабораторий (CLIA, США)
  Рекомендации по качественному выполнению анализов (GBEA, Франция)
  Правила ООН по перевозке опасных грузов
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 21: Сфера применения ИСО 17025
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Общие требование к компетенции
испытательные и калибровочные лаборатории
административные, технические системы, системы качества
анализы
калибровка
пробы
подтвердить или признать компетенцию
Не рассматривает соответствие лабораторной работы требованиям норм и безопасности
Notes: <number>

## Slide 22: Сфера применения ИСО 15189
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Лаборатории медицинские
Частные требование к качеству и компетенции
Управление качеством в лаборатории, технические процессы
Системы качества, административные, технические системы
Основан на ИСО
17025:1999
и
9001:2000
подтвердить или признать компетенцию
Notes: <number>

## Slide 23: Где находится ваша лаборатория?
Лабортория
Открывается сегодня!
Лицензирование
Лаборатория
Сертификация
ISO 9001
Руководство по качеству
СОП
Reference
Laboratory
ИСО 15189
ВОЗ Полио
ISO 9001
Руководство по качеству
СОП
Аккредитация
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Лаборатория
Референс-

## Slide 24: Процесс аккредитации
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
не такой шаг, к которому можно подойти с легкостью и без продумывания
Требования
знания
ресурсы
приверженность
планирование
Notes: <number>
<number>
EXPLAIN accreditation is a huge process. It requires:
Commitment – The path towards meeting standards and recognition is rarely straightforward. When the process becomes difficult, challenging and requires time and effort, it is not uncommon to quit or postpone the process. Once stopped it becomes very difficult to start again.
Planning – The path towards accreditation will take time. Laboratories should organize their staff and time to ensure that the process goes to completion with a minimum of obstruction.
Knowledge – Application of standards requires knowledge of the standards and how to interpret them. If there are not people in the laboratory that have that knowledge, the laboratory may consider sending staff for special training or hiring a consultant.
Resources – The process to accreditation may require reorganization, restructuring, trained staff, or additional equipment. Recognition of potential costs should be considered in the planning phase, at the start of the process.

## Slide 25: Термины аккредитации
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Консенсус
  отражает общее согласие в отсутствие сильных и принципиальных возражений
Нормативное положение
  необходимая и существенная часть стандарта
  включает слово «должен»
Информативное положение
  информация (часто в виде примечания), может быть разъяснительная, предостерегающая или может предоставлять пример
Notes: <number>

## Slide 26: Термины аккредитации
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Соответствие
  соблюдение и буквы, и духа требований
Несоответствие
  неспособность соблюдать требования к определенным процессу, структуре или услуге
  может быть расценено как крупное (полное) или малое (частичное)
Подтверждение соответствия
  подтверждение, основанное на изучении свидетельств
Notes: <number>

## Slide 27: Аккредитация не гарантирует успех, это лишь один шаг на пути к качеству
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ
АККРЕДИТАЦИЯ
СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА ОШИБОК
Notes: <number>

## Slide 28: Результаты аккредитации
оценка эффективности и слаженности системы качества
непрерывное отслеживание системы качества
признание усилий
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>

## Slide 29
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Аккредитованные лаборатории, как правило:
  показывают более высокие результаты при проверке компетентности
  обладают лучше работающими системами управления качеством
Notes: <number>

## Slide 30
АККРЕДИТАЦИЯ
2007
ПЕРВИЧНАЯ
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Получение аккредитации – это выполнение задачи

## Slide 31
АККРЕДИТАЦИЯ
2008
ПОДТВЕРЖДЕНО
АККРЕДИТАЦИЯ
2009
АККРЕДИТАЦИЯ
2010
АККРЕДИТАЦИЯ
2007
ПЕРВИЧНАЯ
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
ПОДТВЕРЖДЕНО
ПОДТВЕРЖДЕНО
Поддержание аккредитации – это ДОСТИЖЕНИЕ

## Slide 32: Выводы
Стандарты содержат рекомендации, формирующие основу для качественной работы. Они разрабатываются организациями.
Аккредитация и сертификация – это процессы, приводящие к признанию того, что лаборатория соответствует установленным стандартам.
Действующая программа управления качеством обеспечит для лаборатории постоянную «готовность к аккредитации».
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Notes: <number>

## Slide 33: Основные положения
Аккредитация является важным шагом на пути постоянного улучшения системы управления качеством.
Получение аккредитации – это выполнение задачи, поддержание аккредитации – это достижение.
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Notes: <number>

## Slide 34: Вопросы? Комментарии?
Оценка: нормы и аккредитация – Тема 11
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Notes: <number>