Занятие 15-1: Ситуация – улучшение лабораторных процессов

| Задача | Ознакомить участников с полезной информацией по улучшению лабораторных процессов. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 минут |
| Способ проведения | Решение задачи: индивидуальное или групповое задание или обсуждение классом. |
| Инструкция | Раздайте участникам по листку со следующей ситуацией и/или покажите на слайде (презентация 15, слайд 3). «Вы внедрили в лаборатории новый анализ на СД4. Ваши сотрудники прошли обучение и уверенно выполняют эти анализы. Метод был проверен, отчеты с результатами выдаются, и кажется, что анализ работает хорошо». Задайте вопрос: Как вы можете убедиться, что анализ хорошо работает в настоящем и будет так же хорошо работать в будущем? |
| Ожидаемые результаты | Потребуется отслеживать и оценивать следующие аспекты и показатели: - обучение сотрудников новому методу - качество реагентов - удовлетворенность клиентов - проверка компетентности - своевременность выдачи отчетов с результатами - постановка контролей качества и оценка их значений - результаты анализов соответствуют клинической картине |