## Slide 1: Quality Manual Structure and Contents
<number>
Структура и содержание «Руководства по качеству»
дополнительный материал
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16

## Slide 3: Написание «Руководства по качеству»
<number>
требуется стандартом ИСО 15189, но стиль и структура не заданы
создайте руководящий комитет
разработайте руководящие принципы для каждого из 12 элементов системы качества
по каждому руководящему принципу сформулируйте цели и распределите ответственность
«Руководство» должно содержать руководящие принципы в отношении качества и ссылки на процессы и процедуры
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
Notes: <number>

## Slide 4: План «Руководства по качеству» (пример)
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
Введение
Организация и управление
Политика в области качества
Персонал (образование и обучение персонала)
Контроль документации, включая записи, поддержание и архивирование
Помещения и окружающая среда
Notes: <number>
<number>

## Slide 5
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
Управление оборудованием, реагентами, расходными материалами
Безопасность
Исследования и разработки (факультативно)
Процедуры до исследования
Процедуры исследования
Процедуры после исследования
Контроль качества
План «Руководства по качеству»
Notes: <number>
<number>

## Slide 6
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
Информационная система лаборатории
Реагирование на жалобы – управление нештатными ситуациями
Передача информации и другие виды взаимодействия
Предупреждающие и корректирующие действия, внутренний аудит
Вопросы этики
План «Руководства по качеству»
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
история лаборатории
виды деятельности
сфера применения «Руководства»
обновление «Руководства»:
  кто
  что
  где
1. Введение
  когда
  как
  почему
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
описание организации лаборатории
юридическая идентификация
потребности в ресурсах
распределение ответственности и полномочий
2. Организация и управление
Notes: <number>
<number>

## Slide 9: 3. Политика в области качества
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
официальное заявление руководства лаборатории о политике в области качества
утверждение, что руководитель лаборатории назначит менеджера по качеству
дает определения:
  миссии
  целей
  ролей
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
должностные инструкции, включая требования к квалификации
список сотрудников
графическая схема организации лаборатории
условия найма на работу
организация работы интернов и студентов
4. Персонал
Notes: <number>
<number>

## Slide 11: 5. Контроль документации
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
утверждение руководством
окончательная версия документов: проверка, печатание, подписи, распространение
поддержание конфиденциальности
хранение, архивирование
составление отчетов
перечень справочных документов:
  руководства
  книги
  статьи
Notes: <number>
<number>

## Slide 12: 6. Помещения и окружающая среда
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
план помещений лаборатории
зоны ограниченного доступа
лабораторные знаки и указатели
требования к окружающей среде в лаборатории (пространство, температура, водо- и электроснабжение, вентиляция)
  контроль
  допустимые отклонения
Notes: <number>
<number>

## Slide 13: 7. Управление оборудованием, реагентами и расходными материалами
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
укажите, что для каждого наименования оборудования должны быть задокументированные процедуры, обслуживание, контроль качества
реагенты
  заявки и получение
  проверка
  хранение
расходные материалы – установите порядок управления
Notes: <number>
<number>

## Slide 14: 8. Безопасность
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
обращение с пробами и материалами
дезинфекция
инструкции по пожарной безопасности
инструкции по работе с опасными химическими веществами
удаление отходов
стерилизация
маркировка материалов
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: 9. Процедуры до исследования
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
используемое оборудование
подготовка пациентов
идентификация проб
приготовление аликвот и предварительная обработка проб
хранение
транспортировка
Notes: <number>
<number>

## Slide 16: 10. Процедура исследования
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
используемое оборудование
используемые реагенты
калибровка / контроль качества
процедура анализа
методы валидации/проверки
Notes: <number>
<number>

## Slide 17: 11. Процедура после исследования
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
анализ результатов
окончательная проверка биологических значений
распечатка/приготовление копии отчета с результатами
передача отчета
хранение (архивирование) отчета
взаимодействие с органами эпиднадзора
Notes: <number>
<number>

## Slide 18: 12. Контроль качества
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
напоминание о приверженности качеству
ссылка на процедуры контроля:
  оборудования
  реактивов
  компетенций персонала
краткое изложение всех процедур контроля качества и ссылки на соответствующие разделы «Руководства по качеству»
Notes: <number>
<number>

## Slide 19: 13. Корректирующие и предупреждающие действия, внутренний аудит
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
постоянное улучшение
анализ и разбор всех проблем и ошибок
внутренние аудиты являются обязательными в соответствии со стандартом ИСО 15189
Notes: <number>
<number>

## Slide 20: Структура документации
<number>
«Руководство по качеству» (изложите руководящие принципы)
Процессы
Процедуры
Рабочие
инструкции
Формы
Записи
Процедуры
Рабочие инструкции
Процессы
водящие принципы
Руко-
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
Notes: <number>
<number>

## Slide 21: Управление документацией
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
Управление качеством
Конкретные СОП
Система качества
Руководства по эксплуатации
Книги
Статьи
Тексты и законы
Прочее
Чтобы не усложнять управление качеством:
Список документов + простая нумерация
Ссылки на документы
Notes: <number>
<number>

## Slide 22: Ключевые положения
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
<number>
Есть только ОДНА официальная версия «Руководства по качеству».
Работа над «Руководством по качеству» никогда не заканчивается, «Руководство» постоянно улучшается.
«Руководство» должно быть прочитано, понято и принято всеми.
Оно должно быть написано ясным, хорошо понятным языком.
В «Руководстве» должны быть дата и подписи руководителей.
Следует использовать стандартные заголовки на всех страницах и указывать номер версии каждой процедуры.
Подготовка «Руководства по качеству» – очень большая, но также и очень стоящая и полезная для лаборатории работа.
Notes: <number>

## Slide 23: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Документы и записи – написание «Руководства по качеству» – Тема 16
Notes: <number>